<붙임 2>

□ 비자극검사(nonstress test)와 자궁수축검사(tocodynamometry) 비교

(관련학회 제출자료 참조)

○ 비자극검사는 자궁수축이 없는 상태에서 태아심장박동수를 보는 것이고 자궁수축검사는 원칙적으로 태아심장박동수보다는 자궁수축여부를 보는 것으로, 같은 기계를 사용하지만 사용목적 및 검사 대상, 방법 등은 상이함

구 분	비자극검사 (Nonstress test, NST)	자궁수축검사, 진통감시 (Tocodynamometry)
임부의 자궁수축여부	없 음	있 음
검사의 목적	태아안녕상태 (fetal wellbeing)	자궁수축 여부 확인
검사기계	Cardiotocography	Cardiotocography
부착장치	Doppler transducer	Tocodynamometer
검사 방법	자궁수축이 없는 산모에서 태아심장박동수의 상승 여부 확인	자궁수축 여부 검사
검사 시작 임신주수	임신 28주 이후	임신 16주 이후